Znak sprawy: DPS-ZP/240/2021 Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. **ZAMAWIAJĄCY**: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Ołdaki 7, 06-126 Gzy
2. **WYKONAWCA**:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………….NIP: …………………………………………...

Tel. ………………………. E-mail:………………………………………………………………..

1. **WYCENA ZAMÓWIENIA**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, ze zm.), i art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) , przedstawiamy

ofertę na wykonanie zadania pn. **„Zakup materiałów i wyposażenia: pojemniki na odpady medyczne, lodówka na odpady medyczne, pojemniki na leki, maszynki i pianki do golenia, pościel, ręczniki, bielizna, rękawiczki jednorazowe, płyn do czyszczenia powierzchni i do dezynfekcji rąk, zestawy mop i wózek oraz inny sprzęt myjąco-sprzątający”.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa Zamówienia** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Ilość [szt.]** | **Wartość zamówienia netto [zł]** | **VAT**  **[zł]** | **Wartość zamówienia brutto [zł]** | **Słownie Brutto** |
|  | **Zadanie 1:**  **Pojemniki na odpady medyczne**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia)   1. duży pojemnik o pojemności 5 l | …….……. | 20 szt.. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. pojemnik o pojemności 1 l | …….……. | 20 szt. | …….……. | ……… | …….……. | …….………………………………………………… |
|  | **Zadanie 2:**  **Lodówka na odpady medyczne**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) | …….……. | 1 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………………………………………………………………… |
|  | **Zadanie 3:**  **Pojemniki na leki**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia)   1. pojemniki na leki dzienne | …….……. | 120 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. pojemniki na leki z pokrywą 14 l | …….……. | 70 szt. | …….……. | .……. | …….……. | …………………………………………..…….……. |
| 1. pojemniki na leki z pokrywą 8 l | …….……. | 50 szt. | …….……. | .….… | …….……. | …………………………………………..…….……. |
|  | **Zadanie 4:**  **Maszynki i pianki do golenia**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia)   1. maszynki do golenia | …….……. | 612 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. pianki do golenia | …………. | 120 szt. | ………. | ……… | ………… | ……………………………………………………… |
|  | **Zadanie 5:**  **Pościel 160x200 cm**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) | …….……. | 50 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………………………………………………………………… |
|  | **Zadanie 6:**  **Ręczniki 50x100**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) | …….……. | 100 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………………………………………………………………… |
|  | **Zadanie 7:**  **Bielizna**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia)   1. skarpety męskie | …….……. | 150 par | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. slipy męskie | ……..……. | 140 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. t-shirt męski | …….……. | 140 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. kalesony | …….……. | 60 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. podkoszulek męski | …….……. | 60 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. piżamy męskie | …….……. | 54 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. podkoszuki damskie | …….……. | 10 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. majtki damskie | …….……. | 30 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. skarpety damskie | …….……. | 25 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
| 1. piżamy damskie | …….……. | 10 szt. | ………. | ……… | …………. | ……………………………………………………… |
|  | **Zadanie 8:**  **Rękawiczki nitrylowe jednorazowe szt. 100**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) | …….……. | 400 op. | ………. | ……… | …………. | ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | **Zadanie 9:**  **Płyn do czyszczenia powierzchni 5l**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) | …….……. | 40 szt. | ………. | ……… | …………. | ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | **Zadanie 10:**  **Płyny do dezynfekcji rąk 5l**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) | …………. | 5 szt. | …………….. | ……… | …………… | ………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | **Zadanie 11:**  **Zestaw mop obrotowy (wiadro, mop z kijem)**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 12:**  **Wózek do sprzątania**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 13:**  **Szczotki do zamiatania z szufelką**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 14:**  **Mop zapas microfibra** (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 15:**  **Mop płaski z kijem**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 16:**  **Mop sznurkowy z kijem**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 45 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 17:**  **Szczotki do wc komplet**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | **Zadanie 18:**  **Dozownik do mydła łokciowy**  (zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia) |  | 23 szt. |  |  |  |  |

Cena oferty wskazanej powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie …………………………………..

Akceptuję/emy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wyrażam/y zgodę na zapłatę za wykonaną usługę w formie przelewu na wskazany przeze mnie rachunek bankowy do 30 dni, od daty wystawienia faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu i potwierdzeniu zgodności towaru do zamawiającego.

W przypadku nie dostarczenia towaru przez Wykonawcę w wyżej wymienionym terminie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie i ogłosić nowe, lub wybrać kolejną najtańszą ofertę .

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczam/-y, że dostarczany towar spełnia wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE.

Integralną częścią oferty są załączniki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Pieczęć Firmowa Wykonawcy* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

………………..………………………………………..

Podpis osoby/osób uprawnionej/-ych   
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| **„Zakup materiałów i wyposażenia: pojemniki na odpady medyczne, lodówka na odpady medyczne, pojemniki na leki, maszynki i pianki do golenia, pościel, ręczniki, bielizna, rękawiczki jednorazowe, płyn do czyszczenia powierzchni i do dezynfekcji rąk, zestawy mop i wózek oraz inny sprzęt myjąco-sprzątający”.** |
| ZAMAWIAJĄCY: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁDAKACH,  Ołdaki 7 , 06-126 Gzy |
| **KOD CPV:**  Kod CPV 44619000-2 – pojemniki medyczne  Kod CPV 39711100-0 – chłodziarki zamrażalki  Kod CPV 33721200-2 – maszynki do golenia  Kod CPV 33711800-5 – pianki do golenia  Kod CPV 39512000-4 – pościel  Kod CPV 39514100-9 – ręczniki  Kod CPV 18310000-5- bielizna osobista  Kod CPV 18424300-0 – rękawice jednorazowe  Kod CPV 39831300-9 – płyny do czyszczenia powierzchni  Kod CPV 39224300-1 – sprzęt sprzątający  Kod CPV 33741300-9 – środek odkażający do rąk  Kod CPV 39831700-3 - dozowniki mydła |
| **POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE 40 szt.**  WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY,  1. **DUŻY POJEMNIK O POJEMNOŚCI 5 L -20 SZT.**   Wymiary:  - Średnica podstawy: 205 mm  - Średnica górna: 225 mm  - Wysokość 195 mm  - Otwór wrzutowy ø 90 mm   1. **POJEMNIK O POJEMNOŚCI 1L – 20 SZT.**   wymiary:  Średnica górna: 140 mm  Średnica dolna: 102 mm  Wysokość całkowita: 125 mm  Otwór wrzutowy: 60 mm   * JEDNORAZOWY, CZERWONY POJEMNIK ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA (PP) * ŚCIANKI POJEMNIKA ODPORNE NA USZKODZENIA MECHANICZNE, A TAKŻE NA EWENTUALNE PRZEKŁUCIA I PRZECIĘCIA PRZEZ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ OSTRE PRZEDMIOTY, * WYPOSAŻONY W ETYKIETĘ SPEŁNIAJĄCĄ WYMOGI PZH WRAZ Z OPISEM "MATERIAŁ ZAKAŹNY" * SPECJALNE WIEKO TRWALE ZAMYKAJĄCE DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI |
| **LODÓWKA NA ODPADY MEDYCZNE 1 szt.**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * WNĘTRZE WYKONANE Z MATERIAŁÓW GŁADKICH, ŁATWO ZMYWALNYCH I UMOŻLIWIAJĄCYCH DEZYNFEKCJĘ; * **MUSI WEJŚĆ POJEMNIK MEDYCZNY 5L** * WYPOSAŻONA W TERMOMETR DO POMIARU TEMPERATURY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. * ZAKRES TEMPERATUR: **2 °C DO +10 °C** * **BEZ ZAMRAŻALKI** * 1 ROK GWARANCJI |
| **POJEMNIKI NA LEKI 240 szt.**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * - STAN FABRYCZNY – NOWY  1. **POJEMNIKI NA LEKI DZIENNE 120 SZT.**   POJEMNIK WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I PODZIELONY NA CZTERY KOMORY, KAŻDA ODPOWIEDNIO PODPISANA: RANO, POŁUDNIE, WIECZÓR, NOC.  KAŻDA KOMORA OTWIERANA ODDZIELNIE Z GÓRY.   1. **POJEMNIK NA LEKI Z POKRYWĄ 14 litrów - 70 SZT.**  * **Wymiary:** 385x254x185 mm * mocne tworzywo * pokrywa z dwóch stron posiada dwa szerokie i mocne klipsy * transparentne ściany  1. **POJEMNIK NA LEKI Z POKRYWĄ 8 litrów - 50 SZT.**  * **Wymiary:** 390x290x108 mm * transparentne ściany * pokrywa z dwóch stron posiada dwa szerokie i mocne klipsy * mocne tworzywo |
| **MASZYNKI 612 SZT. I PIANKI DO GOLENIA 120 SZT.**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY  1. **JEDNORAZOWA MASZYNKA 612 szt.**  * CHROMOWANE OSTRZA PODĄŻAJĄCE ZA KONTUREM TWARZY * RUCHOMA GŁÓWKA, KTÓRA DOPASOWUJE SIĘ DO KSZTAŁTÓW TWARZY * PASEK NAWILŻAJĄCY * ANTYPOŚLIZGOWA GUMOWA RĄCZKA ZAPEWNIAJĄCĄ LEPSZĄ KONTROLĘ, * TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE  1. **PIANKI DO GOLENIA 120 SZT.**  * POJEMNOŚĆ 200 ML. * DO PIELĘGNACJI SKÓRY WRAŻLIWEJ * SKŁADNIKI ODPOWIEDNIO ZMIĘKCZAJĄCE ZAROST * NIE WYWOŁUJE ŻADNYCH PODRAŻNIEŃ * GĘSTA I KREMOWA FORMUŁA * DZIAŁA NAWILŻAJĄCO * TERMIN WAŻNOŚCI NIE KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY |
| **POŚCIEL 160X200 50 SZT.**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * ZAPINANA NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY. * KOMPLET POŚCIELI MA ZAWIERAĆ: 1 POSZEWKĘ NA KOŁDRĘ 160 CM X 200 CM 2 POSZEWKI NA PODUSZKI 70 CM X 80 CM * 50 KOMPLETÓW **BAWEŁNA** * NIE WYMAGA PRASOWANIA. * NIE FARBUJE |
| **RĘCZNIKI 50X100 100SZT. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * 100 SZT. RĘCZNIKA FROTTE W ROZMIARZE 50x100CM O GRAMATURZE MIN. 500G/M2, * WYKONANY ZE 100% BAWEŁNY * NIE FARBUJE * MIĘKKI, DELIKATNY I PRZYJEMNY DLA SKÓRY. |
| **BIELIZNA WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * SKARPETY MĘSKIE 150 PAR   Skład materiału: 100 % Bawełna   * Długość za kostkę (nie stopki) * nie kurczą się i nie rozciągają po praniu * wysoka odporność na ścieranie * nieuciskające płaskie szwy w okolicach palców, * antybakteryjne, hipoalergiczne, antypotne.   ***Rozmiar:***   * 42 – 55 par * 43 – 30 par * 44 - 35 par * 45 – 15 par * 46 – 15 par * SLIPY MĘSKIE 140 SZT. * Slipy wykonane z 100% bawełny. * Ciemna kolorystyka * Szeroka i nieuciskająca guma. * Rozciągliwy materiał.   ***Rozmiary:***   * M – 40 * L – 55 * XL – 45 * T-SHIRT MĘSKI 140 SZT. * 100% bawełny * Gładki, bez guzików i suwaków itp. * podwójne szwy przy rękawach i u dołu koszulki * luźny krój * koszulki nie deformują i nie odbarwiają się w praniu * materiał niekurczliwy * brak bocznych szwów * Kołnierzyk wykończony bawełnianym ściągaczem z dodatkiem LYCRA * Nadaje się do prania w temperaturze do 60°C, suszenia w suszarce   ***Rozmiary:***   * M – 35 * L – 70 * XL – 35 * KALESONY 60 SZT. * skład 100 % bawełna * Gładkie, bez guzików i suwaków itp. * wytrzymałe na wiele prań i długie użytkowanie * pas na gumce * nogawki elastyczne, z bezuciskowym ściągaczem   ***Rozmiary:***   * L – 35 * XL –25 * PODKOSZULEK MĘSKI 60 SZT. * Skład: 100% bawełna * Gładki, bez guzików i suwaków itp. * Kolor ciemny bez wzoru * Podkoszulek męski na szerokich ramiączkach * nie deformują i nie odbarwiają się w praniu * Brak szwów po bokach * Dopasowany do sylwetki * Wykonany z dzianiny ściągaczowej   ***Rozmiary:***   * M –10 * L – 25 * XL –25 * **PIŻAMY MĘSKIE 54 szt.** * 100 % bawełna * Gładkie, bez guzików i suwaków itp. * nie deformują i nie odbarwiają się w praniu * koszulka z długim rękawem, dekolt okrągły * spodnie na gumie, długie nogawki   ***Rozmiary:***   * M –10 * L – 30 * XL - 14 * PODKOSZUKI DAMSKIE 10 SZT. * 100 % bawełna * Gładkie, bez guzików i suwaków itp. * Dekolt i wycięcia na ręce wykończone lamówką z tego samego materiału * koszulki nie deformują i nie odbarwiają się w praniu * Podkoszulek na szerokich ramiączkach * Brak szwów po bokach * Dopasowany do sylwetki   ***Rozmiary:***   * L – 5 * XL -5 * MAJTKI DAMSKIE 30 SZT. * skład: 100% bawełna * rozciągliwe, dopasowujące się do ciała * przyjemne i miłe w dotyku * produkt nie zmienia swoich właściwości nawet po kilkunastu praniach * w pasie wszyta miękka, nieuciskająca gumka * Wysoki stan   ***Rozmiar:***   * L – 10 * XL – 20 * SKARPETY DAMSKIE 25 SZT.   Skład materiału: 100 % Bawełna   * Długość za kostkę (nie stopki) * nie kurczą się i nie rozciągają po praniu * wysoka odporność na ścieranie * nieuciskające płaskie szwy w okolicach palców, * antybakteryjne, hipoalergiczne, antypotne.   ***Rozmiary:***   * 38 – 5 * 39 - 10 * 40 –10 * PIŻAMY DAMSKIE 10 SZT. * 100 % bawełna * Koszula z długim rękawem * Dekolt półokrągły z lamówką * długoś przed kolano   ***Rozmiar:***   * L – 5 * XL - 5 |
| **RĘKAWICZKI NITRYLOWE JEDNORAZOWE 400 op.**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE BEZPUDROWE, NIEJAŁOWE, * OBURĘCZNE (PASUJĄ NA LEWĄ I NA PRAWĄ DŁOŃ), * MANKIET RÓWNOMIERNIE ROLOWANY, * POWIERZCHNIA GŁADKA (CHROPOWATE KOŃCÓWKI PALCÓW), * DOPUSZCZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ, * PAKOWANE W KARTONIK PO 100 SZT., * ROZMIAR S: 50 OP * ROZMIAR M: 100 OP * ROZMIAR L: 190 OP * ROZMIAR XL: 60 OP * TERMIN WAŻNOŚCI NIE KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY |
| **PŁYN DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI 5L - szt.40 WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * UNIWERSALNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA RÓŻNEGO RODZAJU WODOODPORNYCH POWIERZCHNI NP. PARKIETÓW DREWNIANYCH, PŁYTEK CERAMICZNYCH, UMYWALEK CZY KUCHENEK * NEUTRALIZUJE PRZYKRE ZAPACHY * UTRZYMUJE PRZEZ DŁUGI CZAS PRZYJEMNY ZAPACH * SZYBKO ODPAROWUJE NIE POZOSTAWIA PO SOBIE SMUG I ŚLADÓW * TERMIN WAŻNOŚCI NIE KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY |
| **PŁYNY DO DEZYNFEKCJI RĄK 5L – szt. 5**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * PŁYN DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK, W OPAKOWANIACH PO 5L, * SUBSTANCJĄ AKTYWNĄ PRODUKTU JEST ETANOL, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ SKUTECZNOŚCIĄ BIOBÓJCZĄ I NISKĄ TOKSYCZNOŚCIĄ. ETANOL (96% - 79,9G), * PRODUKT MA POSIADAĆ SZEROKIE SPEKTRUM BIOBÓJCZE WOBEC BAKTERII, PRĄTKÓW, GRZYBÓW I WIRUSÓW (DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DROŻDŻAKOBÓJCZE, GRONKOWIEC ZŁOCISTY, WIRUS GRYPY H1N1, WIRUS NORO, PRĄTKI GRUŹLICY, WIRUSY KRWIOPOCHODNE - HIV, HBV, HCV, WIRUS ADENO, WIRUS ROTA, WIRUS POLIO) * PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI RĄK I SKÓRY PRZED ZABIEGAMI ORAZ DO DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLU * PRODUKT MA BYĆ DOBRZE TOLEROWANY PRZY CZĘSTYM UŻYCIU, POLECANY DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ I SKŁONNEJ DO ALERGII, * PREPARAT GOTOWY DO UŻYCIA BEZPOŚREDNIO NA SKÓRĘ, NIE POZOSTAWIA LEPKIEJ SKÓRY. * PREPARAT MA ZAWIERAĆ DODATEK SUBSTANCJI NAWILŻAJĄCYCH, KTÓRE PIELĘGNUJĄ SKÓRĘ ORAZ OLEJKI ZAPACHOWE, KTÓRE NIWELUJĄ ZAPACH ALKOHOLU. * PRODUKT MA POSIADAĆ BARDZO DOBRE WŁAŚCIWOŚCI ODTŁUSZCZAJĄCE SKÓRĘ. * TERMIN WAŻNOŚCI MINIMUM 12 MIESIĘCY OD DATY DOSTARCZENIA DO ZAMAWIAJĄCEGO, * NA ETYKIECIE PRODUKTU POWINNY SIĘ ZNAJDOWAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU DZIAŁANIA POTWIERDZONE BADANIAMI MIKROBIOLOGICZNYMI, ZGODNIE Z WYMOGAMI URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH. |
| **ZESTAW MOP OBROTOWY (WIADRO, MOP Z KIJEM) szt.15**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * OBROTOWA KOŃCÓWKA * WKŁAD OKRĄGŁY LUB TRÓJKĄRNY WYKONANY Z CHŁONNEJ MIKROFIBRY * MOŻNA PRAĆ MECHANICZNIE W TEMPERATURZE DO 60 °C. * ALUMINIOWY REGULOWANY KIJ Z MECHANIZMEM OBROTOWYM. * PLASTIKOWE WIADRO Z RĄCZKĄ, ORAZ: * OBROTOWY MECHANIZM DO BEZDOTYKOWEGO PŁUKANIA MOPA * KOSZYKIEM WYCISKAJĄCYM URUCHAMIANYM ZA POMOCĄ PEDAŁU LUB SPECJALNEGO MECHANIZMU W TRZONKU MOPA * MINIMALNE WYMIARY WIADRA: 49,50 CM (DŁUGOŚĆ ŁĄCZNIE Z PEDAŁEM)X26,5 CM (SZEROKOŚĆ)X28 CM (WYSOKOŚĆ); ŚREDNICA WEWNĘTRZNA SITA DO ODWIROWANIA 18 CM. * NADAJE SIĘ DO KAŻDEGO RODZAJU PODŁOGI |
| **WÓZEK DO SPRZĄTANIA szt.4**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * KONSTRUKCJA Z DWOMA WIADRAMI O POJEMNOŚCI 17 LITRÓW KAŻDE ORAZ **Z KOMPLETNYM MOPEM Z MIKROFIBRY** * POSIADA KOSZYCZEK NA AKCESORIA DO SPRZĄTANIA I ŚRODKI CHEMICZNE. * WÓZEK WYPOSAŻONY W UCHWYT Z ZACISKAMI NA WOREK NA ŚMIECI ORAZ PODSTAWĘ * WÓZEK WYPOSAŻONY W WYCISKARKĘ SZCZĘKOWĄ DO WYCISKANIA MOPÓW * STELAŻ WÓZKA, WYCISKARKA ORAZ WIADERKA WYKONANE Z TWORZYWA ODPORNEGO NA USZKODZENIA MECHANICZNE * CICHE KÓŁKA SAMOSKRĘTNE NIE RYSUJĄCE PODŁÓG * RAMIĘ ZABEZPIECZONE WARSTWĄ ANTYKOROZYJNĄ * KAŻDE Z WIADER MUSI POSIADAĆ UCHWYT DO PRZENOSZENIA |
| **SZCZOTKIA DO ZAMIATANIA Z SZUFELKĄ szt. 30**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * TRZONEK Z WZMOCNIONEJ STALI, KTÓRY MOŻNA ZAWIESIĆ NA HACZYK * DŁUGOŚĆ TRZONKA MIN. 100 CM * BOGATO NABITE SZTYWNE WŁOSIE MIOTŁY * GWINT MIOTŁY PASUJE DO WIĘKSZOŚCI TRZONKÓW DOSTĘPNYCH RYNKU * SZUFELKA W ZESTWIE Z MIOTŁĄ |
| **MOP ZAPAS MICROFIBRA szt.10**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * CHŁONNY,WYTRZYMAŁY Z MICROFIBRY * TYP PASKOWY * GWINT MOPA PASUJE DO WIĘKSZOŚCI TRZONKÓW DOSTĘPNYCH RYNKU |
| **MOP PŁASKI Z KIJEM szt.30**  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * KIJ: ALUMINIUM * MOP O SZEROKOŚCI: 60CM * WKŁAD: BAWEŁNA * TEMPERATURA PRANIA: DO 95°C |
| MOP SZNURKOWY Z KIJEM szt.45  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| • STAN FABRYCZNY – NOWY  • MOP SZNURKOWY, OKRĄGŁY,  • KOŃCÓWKA WYKONANA JEST Z DŁUGICH ,GRUBYCH SZNURKÓW  • GWINT MOPA PASUJE DO WIĘKSZOŚCI TRZONKÓW DOSTĘPNYCH RYNKU  • TRZONEK ALUMINIOWY W ZESTAWIE Z MOPEM  NADAJE SIĘ DO KAŻDEGO RODZAJU PODŁÓG |
| SZCZOTKI DO WC KOMPLET szt. 30  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * MATERIAŁ :PLASTIK * SZCZOTKA DOSTOSOWUJE SIĘ DO KSZTAŁTU MUSZLI * GĘSTO NABITE, SPECJALNIE WYPROFILOWANE WŁOSIE * **CZARNE WŁOSIE SZCZOTKI** * **W ZESTAWIE Z POJEMNIKIEM NA SZCZOTKĘ** |
| DOZOWNIK DO MYDŁA ŁOKCIOWY szt.23  **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** |
| * STAN FABRYCZNY – NOWY * POJEMNOŚĆ: 1 LITR * DOZOWNIK MYDŁA W OBUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ * WYKOŃCZENIE: MATOWE * POMPA I RAMIĘ WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ * SPOSÓB URUCHAMIANIA: ŁOKCIOWO, ZA POMOCĄ RAMIENIA DOZUJĄCEGO * TRANSPARENTNA BUTELKA UMOŻLIWIAJĄCA KONTROLĘ POZIOMU MYDŁA * WIZJER DO KONTROLI POZIOMU MYDŁA * RODZAJ MONTAŻU: NAŚCIENNY, PRZYKRĘCANY * ZAWÓR NIEKAPEK * ZBIORNIK WIELOKROTNEGO NAPEŁNIANIA,WYJMOWANY, KTÓRY MOŻNA UZUPEŁNIAĆ Z KANISTRA * SPRĘŻYNA: STAL HARTOWANA |

*Pieczęć Firmowa Wykonawcy* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

………………..………………………………………..

Podpis osoby/osób uprawnionej/-ych   
do reprezentowania Wykonawcy

*W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję:*

1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Ołdaki 7, 06-126 Gzy

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Ołdaki 7,

06-126 Gzy

poprzez e-mail:sekretariat@dpsoldaki.pl

telefonicznie (23) 691-30-17/18

1. Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw. Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
3. Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
5. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

1. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
2. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.