**Pytanie numer 1**

**Zadanie 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu myjąco – dezynfekującego przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Wyrób medyczny kl. IIb op. a 5 L.. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%.

**Zadanie 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholi (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 10L , po przeliczeniu ilości opakowań? Wyrób medyczny.

**Zadanie 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol (78,2 g / 100g preparatu), propan-2-ol (10g / 100g preparatu) i bifenyl-2-ol (0,1g / 100g preparatu), czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sek..,

o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS),

o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właśc

**Udzielono odpowiedzi**

**Dotyczy Zadania 4:**

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Państwa produktu ,ponieważ z jego opisu wynika, że jego działanie ogranicza się do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego a nie całych powierzchni(opis przedmiotu zamówienia).Ponadto nie posiada aldehydu a w przedmiocie opisu zamówienia jest informacja, że produkt powinien być na bazie aldehydu.

**Dotyczy Zadania nr. 5:**

Zamawiający wymaga aby oferowany produkt mógł być stosowany do dezynfekcji wyposażenia. pojemników, naczyń, sprzętów kuchennych czyli że może mieć kontakt z żywnością.

**Dotyczy Zadania nr. 9:**

Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniu 250ml.

**Pytanie numer 2,**

Czy dopuszczają Państwo, aby fartuchy (żakiety) były zapinane na napy (nie na guziki)?

**Udzielono odpowiedzi**

Zamawiający dopuszcza możliwość aby fartuchy (żakiety) były zapinane na napy.

EDYTUJ